## Опросный лист ЯКНО
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [9 empty] | для заказа ячейки карьерной ЯКНО/ КРН/ КРУН
ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ» ИНН 6678057090 КПП 665801001 ОГРН 1156678003965 Адрес производства: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 22Г
ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА | [7 empty] | Организация: | [19 empty] | Кол-во
1
Ф.И.О.: | [14 empty] | тел.:
Назначение ячейки | [21 empty] | Схема однолинейная
3
| х | Приключательный пункт
Приключательный пункт и освещение (тран-ор до 40кВА)
Пункт секционирования
Секционный разъединитель (секущая ячейка)
Пункт освещения (тран-ор ТМГ до 100кВА)
Номинальное напряжение | [9 empty] | Номинальный ток
| Х | 6кВ |  |  |  | 10кВ |  |  |  |  | х | 630А |  |  |  |  | 1000А
Исполнение ввода | [8 empty] | Исполнение вывода
| х | Воздух | [8 empty] | х | Воздух
|  | Кабель | [9 empty] | Кабель
Ограничители на вводе SQ | [9 empty] | Ограничители на выводе FV
|  | Нет | [9 empty] | Нет
| х | Ограничитель ОПН | [8 empty] | Х | Ограничитель ОПН
|  | Разрядник РВО | [9 empty] | Разрядник РВО
Блок индикации напряжения на стороне 6 (10)кВ
|  |  | х | на вводе | [6 empty] | х | на выводе
Тип вакуумного выключателя
| х | ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 (электромагнитный привод) | [15 empty] | ВВТ-10 (пружинно-моторный привод)
Трансформаторы тока TA
| Кол-во: |  |  | 2 |  |  | коэф. трансформации: | [6 empty] | 600 |  | /5А |  | класс точности: |  |  |  |  | х | 0.5 |  | или |  |  | 0,5S
Значения трансформаторов тока ,А : 40; 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 А
Транс. напряжения TV1 | [7 empty] | Транс. собственных нужд TV2 | [9 empty] | Транс. нулевой последовательности T
|  | Нет | [6 empty] | х | Нет | [9 empty] | Нет
| Х | 3хЗНОЛ | [7 empty] | ОЛС- 1,25 кВА | [8 empty] | Х | ТЗЛМ
Трансформатор TV3 (только для схемы приключательный пункт и освещение)
| Х | Нет |  |  | ОЛ-4 кВА |  |  |  |  | ОМП-6кВА | [5 empty] | ОМП-10кВА | [5 empty] | ТСЛ-25кВА |  |  |  |  | ТСЛ-40кВА
|  |  |  | Однофазный литой |  |  |  |  | Однофазный литой | [5 empty] | Однофазный масленый | [5 empty] | Трехфазный литой сухой |  |  |  |  | Трехфазный литой сухой
Пункт распределительный с фидером управления освещения (эл. схема согласуется при заказе)
Наличие и тип прибора учета
| х | Нет |  |  |  | Меркурий 230 АРТ-00 PQRSIDN | [11 empty] | СЭТ 4ТМ.03M.01 | [6 empty] | ПСЧ 4ТМ.05MК.01
Другой:
Тип релейной защиты РЗиА
|  | Электромеханические реле РТ40, РН53 | [12 empty] | Виды защит | х | Токовая отсечка (ТО)
|  | Электростатические реле РС80М. | [13 empty] | х | Максимальная токовая защита (МТЗ)
|  | Контроллер тока ЭКТМ - 5 | [13 empty] | х | Перегрузка
Защита минимального напряжения (ЗМН)
| Микропроцессорные блоки защит | [15 empty] | Защита от повышения напряжения (ЗПН)
| х | БМРЗ - 100 | [5 empty] | Сириус - 2 | [7 empty] | х | Защита от замыканий на землю (ОЗЗ)
|  | БЗП - 01 | [5 empty] | БЗП - 02 | [7 empty] | х | Защита от обрыва фазы и несимметрии (ЗОФ)
|  | Орион - РТЗ | [5 empty] | Орион - 2 | [8 empty] | Защита от изменения чередования фаз
|  | Micom Р121 | [5 empty] | Micom Р124 | [8 empty] | Защита от понижения, повышения частоты
|  | Sepam 10 | [5 empty] | Sepam 20 | [8 empty] | Автоматическое повторное включение (АПВ)
Контроль обрыва заземляющей жилы КЛ
| Другая: | [14 empty] | х | Кнопка ТЕСТ, для проверки защиты ОЗЗ
В случае если конкретные виды защит не выбраны то при изготовлении будет применяться стандартная схема вторичных цепей.
Дополнительная комплектация:
| Х | Салазки | [8 empty] | Лестница съёмная | [8 empty] | Защитный экран траверсы ВЛ
Комплект средств индивидуальной защиты (поставляются комплектно) : | [24 empty] | отказаться
Дополнительные требования: | [12 empty] | Обогрев ячейки, привода выключателя и релейного отсека
Примечание: - для увеличения воспользуйтесь комбинацией клавиш "ctrl + колесо мыши" - данный опросный лист возможно заполнять в электроном виде, для этого необходимо заполнить поля и сохранить.

## Схемы Главных цепей
С разъеденителем РВЗ
С заземлителем ЗР