ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

| Наименование | Параметры |  |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМФ, ТМГФ, ТМЗ, ТМЭ, ТМБ, ТМБГ, ТМГСУ, ОМП, ОМ, ОМГ, ТМЖ, ОМЖ, ТМН, ТРДН, ТДНС, ТРДН и др.) |  |  |
| Нормативный документ для изготовления | ГОСТ; ТЗ |  |
| Номинальная мощность, кВА | 16 - 125 000 |  |
| Число фаз / частота, Гц | 3/50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН | 6 / 6,3 / 10 / 10,5 / 11 / 15 / 20 / 27,5 / 35 / 110 / 220 |  |
|  | НН | 0,4 / 6 / 6,3 / 10; 10,5 / 11 / 15 / 20 / 27,5 / 35 |  |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 / Д/Ун-11 / У/Zн-11 / У/Д-11 / Ун/Д-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН | ПБВ ±2х2,5% / РПН± 4×2,5% |  |
| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности, % | ВН-НН | стандарт |  |
| Ток холостого хода, % | стандарт |  |
| Потери холостого хода, кВт | стандарт |  |
| Потери короткого замыкания, кВт | стандарт |  |
| Высота установки над уровнем моря | Не более 1000 м. |  |
| Климатическое исполнение | У1 / УХЛ1 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | Д/Ш/В | стандарт |  |
| Масса, кг, полная/транспортная, не более | стандарт |  |
| Доп. требования |  |
| Количество | 1 |
| Контактное лицо |  |
| Телефон или e-mail |  |