ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

| Наименование | Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора (ТС, ТСЗ, ТСЛ, ТСЗЛ, ТСГЛ, ТСЗГЛ) |  |  |
| Нормативный документ для изготовления | ГОСТ; ТЗ |  |
| Номинальная мощность, кВА | 16 - 6300 |  |
| Число фаз / частота, Гц | 3/50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН | 6 / 6,3 / 10 / 10,5 / 11 / 15 / 20 |  |
|  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11 / У/Ун-0 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН | ПБВ ±2х2,5% |  |
| Вид системы охлаждения | естественная / принудительная |  |
| Материал обмоток | Алюминий / медь |  |
| Класс нагревостойкости изоляции обмоток | F |  |
| Тип изоляции | литая |  |
| Степень защиты | IP00 (без кожуха) / IP21 (в кожухе) |  |
| Исполнение выводов ВН (кожух) | сверху / снизу/ сбоку |  |
| Исполнение выводов НН (кожух) | сверху / снизу/ сбоку |  |
| Тепловая защита | реле температуры / ШТЗ/ ШТЗиУВ |  |
| Вентиляторы охлаждения | да / нет (3 или 6 штук) |  |
| Катки для перемещения трансформатора | да / нет |  |
| Виброгосящие подушки | да / нет |  |
| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности, % | ВН-НН | стандарт |  |
| Ток холостого хода, % | стандарт |  |
| Потери холостого хода, кВт | стандарт |  |
| Потери короткого замыкания, кВт | стандарт |  |
| Высота установки над уровнем моря | Не более 1000 м. |  |
| Климатическое исполнение | У3 (УХЛ3) |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | Д/Ш/В | стандарт |  |
| Масса, кг, полная/транспортная, не более | стандарт |  |
| Доп. требования |  |
| Количество |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон или e-mail |  |