**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПУНКТА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| **Параметры сети** |
| Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |  |
| . Схема подключения высоковольтного модуля | 2ТТ/2ТН 2ТТ/3ТН 3ТТ/3ТН  |  |
| **Трансформаторы тока ТОЛ-10** |
| Коэффициент трансформации | от 5/5 до 800/5 |  |
| Класс точности | 0,5/0,5S/0,2/0,2S |  |
| **Трансформаторы напряжения ЗНОЛП** |
| Класс точности | 0,5/0,2 |  |
| **Функциональные опции** |
| Обогрев высоковольтного модуля | да / нет |  |
| Обогрев низковольтного модуля | да / нет |  |
| Длина соединительного кабеля, м | да / нет |  |
| Комплект ОПН, шт. | 3 / 6 |  |
| **Учет электроэнергии (при необходимости)** |
| Модель счетчика | Меркурий-230, Меркурий-234 |  |
| Контроль качества электроэнергии | РПМ-416 |  |
| GSM-модем | да / нет |  |
| **Информация** |
| Доп. требования |  |
| Количество |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон или e-mail |  |