**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛОУЗЕРА ВАКУУМНОГО К-112, К-112-ПКУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика | | Стандартные параметры |
| **Параметры сети** | | | | |
| Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |  | |  |
| Питание | одностороннее, двустороннее |  | | ***одностороннее*** |
| **Трансформаторы тока ТОЛ-10** | | | | ***Да*** |
| Количество, шт. | 2, 3 |  | | ***2*** |
| Коэффициент трансформации | от 5/5 до 800/5 |  | | ***200/5*** |
| Класс точности | 0,5/0,5S/0,2/0,2S |  | | ***0,5*** |
| **Трансформаторы напряжения 3хЗНОЛП** | | | | ***Да*** |
| Класс точности | 0,5/0,2 |  | | ***0,5*** |
| **Функциональные опции** | | | | |
| Вакуумный выключатель | BB/TEL-10-20/1000 | | ***Да*** | |
| Микропроцессорная защита | БМРЗ-100, БМРЗ-150, МКЗП-Микро2.0 |  | | ***Любой*** |
| Направление защиты | направленная, ненаправленная |  | | ***ненаправленная*** |
| ТО | да / нет |  | | да |
| МТЗ 1 | да / нет |  | | да |
| МТЗ 2 | да / нет |  | | да |
| АПВ | да / нет |  | | нет |
| АВР | да / нет |  | | нет |
| ЗМН | да / нет |  | | нет |
| ЗПН | да / нет |  | | нет |
| ОЗЗ | да / нет |  | | нет |
| GSM-связь с блоком защиты | да / нет |  | | нет |
| Обогрев высоковольтного модуля | да / нет |  | | нет |
| Обогрев низковольтного модуля | да / нет |  | | нет |
| Длина соединительного кабеля, м |  |  | | ***5*** |
| Комплект ОПН, шт. | 3, 6 |  | | ***3*** |
| **Учет электроэнергии (при необходимости)** | | | | ***Нет*** |
| Модель счетчика | Меркурий-230, Меркурий-234 |  | | нет |
| Контроль качества электроэнергии | РПМ-416 |  | | нет |
| GSM-модем |  |  | | нет |
| **Информация** | | | | |
| Доп. требования |  | | | |
| Количество |  | | | |
| Контактное лицо |  | | | |
| Телефон или e-mail |  | | | |